# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

| Saugos duomenų lapas (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB) | 1 lapas iš 6 lapų pildymo data 94.04.15. paskutinio peržiūrėjimo data 02.02.05. |
| --- | --- |

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas BARRIER 2001 Kiti pavadinimai (sinonimai) CHAR 21 Paskirtis Priešgaisriniai dažai Tiekėjas IRIS Vernici srl. Adresas Via Novi 42, 15060 Basaluzzo, Italija Telefonas, faksas 00390143489233 Telefonas skubiai informacijai suteikti 8-5-2660170

| 2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS Empirinė (molekulinė) formulė Vinilo acetato kopolimerai, organiniai ir neorganiniai užpildai ir priedai. Molekulinė masė Pavojingi komponentai S36/39, S38 |
| --- |
| CAS Nr. | EINECS Nr. ELINCS Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija (%) produkto masės (tūrio) | Pavojingumo simboliai | Rizikos frazės |

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO Galimi pavojai Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe nedegus produktas Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės

| Saugos duomenų lapas (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB) | 2 lapas iš 6 lapų pildymo data 94.04.15. paskutinio peržiūrėjimo data 02.02.05. |
| --- | --- |

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas: Įkvėpus: išeikite į gryną orą ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos: Gausiai plaukite šaltu vandeniu ir muilu. Nenaudokite skiediklių. Jei alergiškas, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis: Būkite atsimerkę ir plaukite akis šaltu vandeniu 10-15 min. Tuomet krepkitės į gydytoją. Prarijus: Skubiai kreipkitės į gydytoją. Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas: gerti skysčius, vemti.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: gesinimo milteliai, putos, CO2. Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: - Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos, preparato degimo metu, degimo produktai, dujos: Karbono monoksidas. Asmeninės apsauginės priemonės: batai, pirštinės, apsauginiai rūbai, kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Pilkite vandenį ant visų indų su dažais, kuriuos gali pasiekti ugnis.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės: Venkite kontakto su oda, neleiskite patekti į dirvą ar vandenį. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės: Vadovaukitės galiojančiais aplinkosaugos reikalavimais. Cheminės medžiagos, preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės: Susemkite visą užterštą dirvą ar vandenį, patalpinkite sandariuose induose, kol paims spec.atliekų naikinimo įmonė. Darbuotojai, atliekantys minėtus darbus, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones.

| Saugos duomenų lapas (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB) | 3 lapas iš 6 lapų pildymo data 94.04.15. paskutinio peržiūrėjimo data 02.02.05. |
| --- | --- |

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: nėra specialių reikalavimų. Reikalavimai sandėliavimui: Saugokite nuo šalčio ir karščio. Tinkamiausia laikymo temperatūra +5 - +40 oC. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: - Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis: - Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei: -

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore (RV, PEL, STEL, TLV, TWA), kilmės šalies patvirtinusios institucijos pavadinimas (ACGIH, NIOSH, OSHA ir kt.): pagal situaciją. Techninės priemonės: Gera ventiliacija (ištraukimas ir padavimas). Jei to nepakanka, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones. Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: sertifikuotos kvėpavimo takų apsaugos priemonės Rankų ir odos apsauginės priemonės: guminės pirštinės. Akių apsauginės priemonės: apsauginiai akiniai. Nenaudokite kontaktinių lešių. Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): Tinkami darbiniai rūbai. Asmens higienos priemonės: dirbant nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

| 9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS |
| --- |
| Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė): skysta Juslinės savybės (spalva, kvapas): baltas, švelnaus kvapo. Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 6-8. Virimo temperatūra, (C ar virimo temperatūros intervalas: >100 oC. Degumas: nedegus. Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, (C: nėra. Pliūpsnio temperatūra, (C: nėra. Sprogumo ribos: nėra. Žemutinė, tūrio % Viršutinė, tūrio % | Oksidavimosi savybės: Užšalimo/lydymosi temperatūra, (C: pradeda šalti prie 0 oC. Garų slėgis, kPa: - Specifinė masė, tankis g/cm3: 1,3 +-0,05. Tirpumas (vandenyje, riebaluose): maišosi su vandeniu. Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo):- Klampumas: 20000-30000 Cps. Garų specifinis tankis: - Garavimo greitis: - |

| Saugos duomenų lapas (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB) | 4 lapas iš 6 lapų pildymo data 94.04.15. paskutinio peržiūrėjimo data 02.02.05. |
| --- | --- |

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTinguMAS Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminės reakcijos: tinkamai saugojant pavojaus nėra. Vengtinos aplinkos sąlygos ir cheminės medžiagos, sukeliančios pavojingas chemines reakcijas: Nepalikite atidarytų indų, laikykite atokiai nuo šalčio ir karščio. Venkite sąlyčio su rūgštimis ir šarmais bei stipriai oksiduojančiomis medžiagomis. Skilimo produktai: karbonio monoksidas, karbonio dioksidas, taip pat degimo atveju dūmai. Stabilizatorių reikmė: - Egzoterminės reakcijos galimybė: - Nestabilūs skilimo produktai: -

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams: žr. 2 ir 15 pastraipas. prarijus, LD50 per odą, LD50 Įkvėpus, LC50 Dirginimas Pasklidimas Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams Poveikis žmonėms: Kancerogeniškumas Mutageniškumas Toksiškumas reprodukcijai

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Medžiaga pagaminta pagal galiojančius reikalavimus. Daugiau informacijos žr. pastraipoje 6.

| Saugos duomenų lapas (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB) | 5 lapas iš 6 lapų pildymo data 94.04.15. paskutinio peržiūrėjimo data 02.02.05. |
| --- | --- |

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką: Vadovaukitės galiojančiais įstatymais. cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, utilizacija, šalinimas sąvartyne ir kt.): Vadovaukitės galiojančiais įstatymais.

| 14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO vežimAS |
| --- |
| Norminio dokumento pavadinimas | Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas | Pavojingo krovinio kodas | Pavojingumo klasė | JT numeris | Pakuotės grupė |
| RID/ADR IATA, IMO |  | Nepavojingas krovinys |  |  |  |

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA ir informacija, NURODYTA medžiagos preparato pakuotės etiketėje Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt. : nėra reikalavimų, keliamų pavojingiems produktams. Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje

| Saugos duomenų lapas (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB) | 6 lapas iš 6 lapų pildymo data 94.04.15. paskutinio peržiūrėjimo data 02.02.05. |
| --- | --- |

16. KITA INFORMACIJA Pavojingumo simboliai ir tekstas : nepavojingas produktas. R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius. : - S frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas: S36/39, S38

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

––––––

saugos duomenų lapo reikalavimų

ir jo pateikimo profesionaliems

naudotojams tvarkos

2 priedas

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PAVOJINGUMO KRITERIJAI

PAGAL DIREKTYVĄ 1999/45/EB

Medžiagos pavojingumo kategorija	Koncentracija, į kurią reikia atsižvelgti

dujiniai preparatai,	kiti preparatai,

tūrio /tūrio %	masės /masės %

Labai toksiška	> 0,02	> 0,1

toksiška	> 0,02	> 0,1

Kancerogeninė, 1 arba 2 kategorija	> 0,02	> 0,1

Mutageninė, 1 arba 2 kategorija	> 0,02	> 0,1

Toksiška reprodukcijai, 1 arba 2 kategorija	> 0,02	> 0,1

Pavojinga	> 0,02	> 1

Ardanti (ėsdinanti)	> 0,02	> 1

Dirginanti	> 0,02	> 1

Jautrinanti (sensibilizuojanti)	> 0,02	> 1

Kancerogeninė, 3 kategorija	> 0,02	> 1

Mutageninė, 3 kategorija	> 0,2	> 1

Toksiška reprodukcijai, 3 kategorija	> 0,2	> 1

Pavojinga aplinkai		> 0,1

Pavojinga aplinkos ozonui	> 0,1	> 0,1

Pavojinga aplinkai		> 1

______________